DZERAMĀ ŪDENS monitoringa programma 20___. GADAM

| 1.Ūdensapgādes sistēmas nosaukums |  |
| --- | --- |
| 2.Ūdens piegāde no |  |
|  | (artēziskā urbuma (identifikācijas numurs, adrese), virszemes avota) |
| 3.Ūdens piegādātāja nosaukums un reģistrācijas Nr.: |  |
| 4.Gada vidējais faktiskais iedzīvotājiem piegādātā ūdens daudzums diennaktī (m3): |  |
| 5.Iedzīvotāju skaits, kam tiek piegādāts dzeramais ūdens |  |
| 6.Ūdens apstrāde pirms sadales tīkla |  | veikta. |
|  | (netiek / tiek) |  |
| 7.Ūdens apstrādē izmantotie reaģenti, metodes: |  |
| 8.Dzeramā ūdens riska novērtējums |  | veikts. |
|  | (ir / nav) |  |
| 9.Ūdensapgādē |  | izmantots jauns ūdens ieguves avots (piem., urbums). |
|  | (netiek / tiek) |  |

10.Monitoringā nosakāmie rādītāji un paraugu ņemšanas biežumi:

| Nr.p.k. | Rādītājs | Rādītāja noteikšanas reižu skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Escherichia coli (E. coli) |  | rādītājiem Nr. 1.-10. piemēro A grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (kārtējais monitorings) |
| 2. | zarnu enterokoki |  |  |
| 3. | koliformas baktērijas (kopējās koliformas) |  |  |
| 4. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 220C |  |  |
| 5. | duļķainība |  |  |
| 6. | garša |  |  |
| 7. | krāsa |  |  |
| 8. | smarža |  |  |
| 9. | ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) |  |  |
| 10. | elektrovadītspēja |  |  |
| 11. | amonijs |  | rādītājiem Nr. 11., Nr. 12. piemēro: 1) ja dezinfekcijai tiek izmantota hloraminācija, A grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (kārtējais monitorings); 2) ja dezinfekcijai netiek izmantota hloraminācija, B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings) |
| 12. | nitrīti |  |  |
| 13. | alumīnijs |  | rādītājiem Nr. 13., Nr. 14. piemēro: 1) ja lieto ūdens apstrādē, A grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (kārtējais monitorings); 2) ja nelieto ūdens apstrādē, B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings) |
| 14. | dzelzs |  |  |
| 15. | hlorīdi |  | rādītājiem Nr. 15.-45. piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings) |
| 16. | mangāns |  |  |
| 17. | sulfāti |  |  |
| 18. | nātrijs |  |  |
| 19. | antimons |  |  |
| 20. | arsēns |  |  |
| 21. | benzols |  |  |
| 22. | benzo(a)pirēns |  |  |
| 23. | bisfenols A |  |  |
| 24. | bors |  |  |
| 25. | bromāti |  |  |
| 26. | kadmijs |  |  |
| 27. | hlorāti |  |  |
| 28. | hlorīti |  |  |
| 29. | hroms |  |  |
| 30. | varš |  |  |
| 31. | cianīdi |  |  |
| 32. | 1,2-dihloretāns |  |  |
| 33. | fluorīdi |  |  |
| 34. | svins |  |  |
| 35. | dzīvsudrabs |  |  |
| 36. | niķelis |  |  |
| 37. | nitrāti |  |  |
| 38. | PFAS summa |  |  |
| 39. | policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži |  |  |
| 40. | selēns |  |  |
| 41. | tetrahloretēns un trihloretēns |  |  |
| 42. | trihalometāni |  |  |
| 43. | urāns |  |  |
| 44. | 17-beta-estradiols |  |  |
| 45. | nonilfenols |  |  |
| 46. | oksidējamība |  | piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings); nenosaka, ja tiek analizēts TOC rādītājs |
| 47. | kopējais organiskais ogleklis (TOC) |  | nosaka ūdensapgādes sistēmām, kas piegādā vismaz 10000 m3 ūdens diennaktī; piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitoringas) |
| 48. | pesticīdi |  | nosaka tikai tos pesticīdus, kas varētu būt klātesoši; piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings) |
| 49. | halogēnetiķskābes (HAA5) |  | nosaka, ja dzeramā ūdens dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas metodes, kas var radīt halogēnetiķskābes; piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings) |
| 50. | mikrocistīns-LR |  | nosaka, ja ūdens ieguves vietā pastāv potenciāla ūdens ziedēšana (parasti jūlijā un augustā); piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings) |
| 51. | Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) |  | nosaka, ja riska novērtējums norāda, ka to darīt ir atbilstoši; piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings) |
| 52. | ūdens cietība |  | rādītājus Nr. 52.-Nr. 55. nosaka vismaz vienreiz gadā |
| 53. 54. 55. | ūdenī izšķīdušie anjoni un katjoni: kalcijs (Ca), magnijs (Mg), kālijs (K) |  |  |
| 56. | radons |  | rādītājus Nr. 56.-Nr. 58. nosaka, uzsākot jaunu ūdens ieguves avotu un ja trūkst informācijas par esošo (paraugu ņem ūdens ieguves vietā, piemēram, no urbuma) |
| 57. | tritijs |  |  |
| 58. | indikatīvā doza |  |  |
| 59. | papildu rādītāji |  | nosaka, ja tas ir nepieciešams cilvēku veselības aizsardzībai un ja to paredz ūdensapgādes sistēmas riska novērtējums (MK547 29.1.p.); piemēro B grupas rādītāja paraugu ņemšanas biežumu (auditmonitorings); rādītājiem – akrilamīds, epihlorhidrīns, vinilhlorīds – nosaka monomēra atlikuma koncentrāciju ūdenī, izmantojot aprēķinu saskaņā ar maksimālo izdalīšanos no attiecīgā polimēra saskarē ar ūdeni. |

11. Informācija par paraugiem:

| Paraugu ņemšanas adreses, vieta: |  |
| --- | --- |
| Paredzētais paraugu ņemšanas laiks (piemēram, mēnesis): |  |

Apliecinu, ka:

- monitoringa rezultāti tiks iesniegti portālā www.latvija.gov.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai” viena mēneša laikā pēc monitoringa rezultātu saņemšanas (MK547 70.punkts);

- tiks informēta Veselības inspekcija par dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību MK547 1.un 3.pielikumā norādītajām maksimāli pieļaujamajām normām:

- nekavējoties pēc rezultātu saņemšanas telefoniski vai rakstiski e-pastā, ja dzeramajā ūdenī tiks konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai (MK547 20.un 72.punkts)

- rakstiski nedēļas laikā, ja dzeramā ūdens monitoringa rezultātos tiks konstatētas neatbilstības (MK547 71.1.punkts).

| Monitoringa programmu izstrādāja: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, paraksts) |

| Monitoringa programmu apstiprina: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, paraksts4) |

Aizpilda Veselības inspekcijas pārstāvis:

| Veselības inspekcijas kontaktinformācija ziņošanai par neatbilstībām: |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, paraksts4) |
| Saskaņotās monitoringa programmas reģistrācijas dati: |  | Nr. |  |
|  | (dd.mm.gggg) |

# Footnotes

Ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanā var izmantot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" tīmekļvietnē pieejamo ūdensapgādes sistēmas riska novērtēšanas veidni: https://bior.lv/lv/valsts-delegetas-funkcijas/dzerama-udens-riska-novertesana

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.09.2023. noteikumu Nr.547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk – MK547) 3.daļu “Dzeramā ūdens monitoringa programmas izstrāde un izpilde” un 2.un 3.pielikumu.

Kontakti jautājumiem par e-pakalpojuma lietošanu: tel. 22455538, e-pasts vide@vi.gov.lv

Fizisku parakstu neliek, ja šis dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Monitoringa programmas reģistrācijas numurs ir nepieciešams, lai portālā www.latvija.gov.lv izmantotu e-pakalpojumu „Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai.