Objekta (būves) atbilstības novērtēšana  būtiskākajām higiēnas prasībām pirms  nodošanas ekspluatācijai

Šajā Veselības inspekcijas izstrādātajā anketā sniegtās atbildes palīdzēs identificēt nepilnības būtiskāko higiēnas prasību ievērošanā, kas varētu būt par iemeslu negatīva atzinuma saņemšanai.

1.Lūdzu, norādiet objekta (būves) veidu:

| □ Privātmāja □ Daudzdzīvokļu māja □ Publiska (sabiedriska) ēka | □ Inženierkomunikācijas □ Ražošanas objekts □ Cits________________________ |
| --- | --- |

2. Objekta (būves) atbilstība būvprojektam:

□ Ir pabeigti būvniecības un apdares darbi saskaņā ar akceptēto būvprojektu

□ Telpu apdarei izmantotie apdares materiāli atbilst telpu funkcijai

□ Nav pabeigti būvniecības un apdares darbi saskaņā ar akceptēto būvprojektu

□ Nav paredzēta iekštelpu virsmu apdare

□ Telpu sastāvs atbilst projektam

□ Ja ir atkāpes no būvprojekta, tās ir saskaņotas ar __________________________

□ Sanitārtehniskajās  telpās uzstādītas un pieslēgtas  sanitārās  iekārtas

3. Apgaismojums:

| □ Dabiskais □ Mākslīgais □ Jaukts □ Ir atbilstošs telpu funkcijai | □ Elektroinstalācijas darbi ir pabeigti un elektroinstalācija ir darba kārtībā □ Ir veikti apgaismojuma mērījumi □ Nav paredzēts |
| --- | --- |

4. Siltumapgāde:

| □ Vietējā □ Centrālā | □ Siltumavotu/siltumtīklu ekspluatācijas darbi ir pabeigti un sistēma ir darba kārtībā □ Nav paredzēta |
| --- | --- |

5. Gaisa apmaiņa:

□ Dabiskā vēdināšana (gaisa pieplūde caur logiem, durvīm, ventilācijas kanāliem)

□  Mehāniskā nosūces/pieplūdes - nosūces ventilācijas sistēmas

□ Atsevišķa lokālā nosūces sistēma paredzēta no sanmezgliem un dušas telpām

□ Uzstādītajai ventilācijas sistēmai pieejama ventilācijas pārbaudes pase un izpilddokumentācija

□ Ventilācijas sistēma ir darba kārtībā

□ Ventilācijas sistēmai nav konstatētas būtiskas novirzes no projekta datiem

□ Nav paredzēta

6. Ūdensapgāde:

| □ Centralizēta ūdensapgādes sistēma □ Vietējā ūdensapgāde □ Ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas darbi ir pabeigti un tā ir darba kārtībā | □ Ir veikti ūdens kvalitātes izmeklējumi □ Ir veikta ūdensvada/ ūdensapgādes sistēmas dezinfekcija □ Nav paredzēta jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve |
| --- | --- |

7. Kanalizācijas sistēma:

□ Pieslēgums centralizētajiem kanalizācijas tīkliem

□ Vietējā kanalizācijas sistēma (lūdzu precizēt kāda)________________________

□ Kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas darbi ir pabeigti un tā ir darba kārtībā

□ Nav paredzēta

8. Teritorijas labiekārtojums:

□ Labiekārtošanas darbi ir  pabeigti

□ Teritorija ir  droša lietošanai

□ Bērnu laukumā uzstādītajām iekārtām ir pieejama atbilstoša dokumentācija (sertifikāti)

□ Nav paredzēts

9. Vides pieejamība:

□ Ir nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem

□ Nav paredzēta

□ Cita informācija___________________________________________________

Paldies!