| Prasības | higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna izpildes kontrolei |
| --- | --- |

| Kontrolējamais objekts |  |
| --- | --- |

| 201 |  | gada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vērtējums: „A” – atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē infekcijas slimību izplatīšanos un veselības aprūpes pakalpojuma drošumu ārstniecības iestādē „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt infekcijas slimību izplatīšanos un veselības aprūpes pakalpojuma drošumu ārstniecības iestādē „-” – prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „x” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Skaidrojumi: 1.MK 104/16.02.2016. – Ministru kabineta 2016.gada 16.februāra noteikumi Nr.104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādēs” 2. MK 60/20.01.2009. – Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. 3. MK 948/21.11.2006. – Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.948” Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”. 4. MK 353/22.05.2012. – Ministru kabineta 2012.gada 22.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības”. Plāns - Iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāns Iestāde ─ ārstniecības iestāde |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | Konstatēts |
| 1. | Iestādes radīto atkritumu veidi (bīstamie, radioaktīvie, sadzīves) |  |

Normatīvo aktu prasību vērtējums objektam

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma | Neatbilstības novēršanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | numurs/ datums | pants, daļa, punkts |  |
| 2. | Infekcijas slimību izcelšanas un izplatīšanas ierobežošanai izstrādāts un ieviests Plāns, kas ietver visus jautājumus |  | MK 104/ 16.02.2016. | 4.1., 6., 36. |  |
| Konstatēts: |
| 2.1. | telpu dalījums tīrības zonās, telpu tīrīšanas biežums un secība, mazgāšanai un dezinfekcijai lietojamie līdzekļi, tīrīšanas piederumu marķēšana, glabāšana un mazgāšana |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.1., 7.1. |  |
| Konstatēts: |
| 2.2. | darbinieku un apmeklētāju roku apstrāde (metodes apraksts) |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.2., 10., 11., 12., 13. |  |
| Konstatēts: |
| 2.3. | prasības darbiniekiem (tai skaitā darba apģērbam, rokām, rotaslietu lietošanai u. c.), ņemot vērā darba pienākumus |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.3. |  |
| Konstatēts: |
| 2.4. | individuālo aizsarglīdzekļu lietošana atbilstoši Iestādes vadītāja noteiktajai procedūrai vai veicamajam pretepidēmijas pasākumam |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.4. |  |
| Konstatēts: |
| 2.5. | Iestādes medicīnisko ierīču apstrāde atbilstoši to iedalījumam pēc iespējamā inficēšanas riska un apstrādes posmiem, kā arī apstrādes procesa dokumentēšana un medicīnisko ierīču (tai skaitā sterilo) glabāšana |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.5. |  |
| Konstatēts: |
| 2.6. | veļas šķirošana, marķēšana un veļas maiņa |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.6. |  |
| Konstatēts: |
| 2.7. | atkritumu apsaimniekošana |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.7. |  |
| Konstatēts: |
| 2.8. | ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības kārtība Iestādē, tai skaitā nepieciešamo epidemioloģisko datu vākšana un analīze (attiecās uz stacionārajām iestādēm) |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.8. |  |
| Konstatēts: |
| 2.9. | rīcība un informācijas aprite (shēma) Iestādē, ja pacientam ir konstatēta ar veselības aprūpi saistīta infekcijas slimība vai pastāv profesionāli pamatotas aizdomas par inficēšanos ar infekcijas slimību, kas saistīta ar veselības aprūpi, tai skaitā par multirezistentu infekcijas slimības izraisītāju nēsāšanu (attiecās uz stacionārajām iestādēm) |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.9. |  |
| Konstatēts: |
| 2.10. | darbinieku inficēšanās risks ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, riska novērtēšana un specifiskās profilakses pasākumi |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.10. |  |
| Konstatēts: |
| 2.11. | rīcība gadījumos, ja Iestādes darbiniekam konstatēta infekcijas slimība, kas rada infekcijas izplatīšanās risku darbinieku un pacientu vidū |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.11. |  |
| Konstatēts: |
| 2.12. | Iestādes plāna pasākumu izpildes iekšējās kontroles nodrošināšana |  | MK 104/ 16.02.2016. | 6.12. |  |
| Konstatēts: |
| 3. | Iestādē norīkota atbildīgā persona par Plāna ieviešanu un iekšējo kontroli |  | MK 104/ 16.02.2016. | 4.3. |  |
| Konstatēts: |
| 4. | Izstrādāts rīcības plāns darbam gripas epidēmijas laikā un epidēmijas draudu gadījumā, ietverot visas obligātās sastāvdaļas |  | MK 948/ 21.11.2006. | 5. -5.7. |  |
| Konstatēts: |
| 5. | Ievērotas telpu iekārtošanas, uzturēšanas un tīrīšanas prasības; izstrādāta kārtība , kādā notiek higiēniskā un pretepidēmiskā režīmā nodrošināšana paaugstinātas tīrības zonas telpās |  | MK 104/ 16.02.2016. | 4.10., 7.2., 8. |  |
|  |  |  | MK 60/ 20.01.20 09. | 12. |  |
| Konstatēts: |
| 6. | Prasības roku apstrādei un cimdu lietošanai |  |  |  |  |
| 6.1. | Pie roku mazgātnēm ir šķidrās ziepes un vienreiz lietojamie papīra dvieļi vai elektriskais roku žāvētājs (parastajā un potenciāli piesārņotajā tīrības zonā) |  | MK 104/ 16.02.2016. | 14. |  |
| Konstatēts: |
| 6.2. | Ievērota (tīro nesterilo, sterilo vienreiz lietojamo un daudzreizlietojamo) cimdu lietošanas kārtība (procesa pārbaude pēc intervijas ar personālu) |  | MK 104/ 16.02.2016. | 15. – 18. |  |
| Konstatēts: |
| 7. | Prasības medicīnisko ierīču apstrādei, glabāšanai un sterilizācijai |  |  |  |  |
| 7.1. | Norīkota persona, kura ir atbildīga par medicīnisko ierīču apstrādi un glabāšanu |  | MK 104/ 16.02.2016. | 4.5., 1.pielik. |  |
| Konstatēts: |
| 7.2. | Zema inficēšanas riska medicīnisko ierīču apstrāde ir atbilstoša |  | MK 104/ 16.02.2016. | 19., 2.pielik. 1.p. |  |
| Konstatēts: |
| 7.3. | Vidēja iespējamā inficēšanas riska medicīnas ierīču apstrāde ir atbilstoša |  | MK 104/ 16.02.2016. | 19., 21. 2.pielik. 2.p. |  |
| Konstatēts: |
| 7.4. | Augsta iespējamā inficēšanas riska medicīnas ierīču apstrāde un iepakošana ir atbilstoša |  | MK 104/ 16.02.2016. | 19., 21., 22., 38. 2.pielik. 3.p. |  |
| Konstatēts: |
| 7.5. | Nodrošināts, lai nenotiktu sterilizēto un nesterilo medicīnisko ierīču saskare (viena virziena princips „nav atpakaļceļa); sterilizācijas process atdalīts no tīrīšanas procesa |  | MK 104/ 16.02.2016. | 20. |  |
| Konstatēts: |
| 7.6. | Uz iepakotu sterilizējamo medicīnisko ierīču marķējuma norādīta visa nepieciešamā informācija |  | MK 104/ 16.02.2016. | 23. 1.pielik. |  |
| Konstatēts: |
| 7.7. | Nodrošināta sterilizācijas iekārtu pārbaude |  | MK 104/ 16.02.2016. | 25. |  |
| Konstatēts: |
| 7.8. | Ievērota sterilo medicīnas ierīču uzglabāšanas kārtība |  | MK 104/ 16.02.2016. | 24. |  |
| Konstatēts: |
| 8. | Prasības veļas un gultas piederumiem |  |  |  |  |
| 8.1. | Medicīnas kušetes/zīdaiņu pārtinamie galdi/ginekoloģiskie krēsli/zobārstniecības krēsli ir atbilstoši pārklāti vai apstrādāti |  | MK 104/ 16.02.2016. | 27., 8. |  |
| Konstatēts: |
| 8.2. | Matrači un spilveni pārvilkti ar atbilstošiem materiāliem vai dezinficēti |  | MK 104/ 16.02.2016. | 28., 8. |  |
| Konstatēts: |
| 8.3. | Segas tiek atbilstoši apstrādātas |  | MK 104/ 16.02.2016. | 29. |  |
| Konstatēts: |
| 8.4. | Iestāde nodrošina atbilstošus apstākļus veļas mazgāšanai |  | MK 104/ 16.02.2016. | 30.,31. |  |
| Konstatēts: |
| 9. | Ir noslēgts līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu |  | MK 353/ 22.05.2012. | 2., 7. |  |
| Konstatēts: |
| 10. | Ievērotas prasības bīstamo atkritumu apsaimniekošanai. Iestādes radītie bīstamie atkritumi tiek savākti un uzglabāti atbilstošā iepakojumā |  | MK 353/ 22.05.2012. | 7.-19., 20.- 26. |  |
| Konstatēts: |
| 11. | Ir noslēgts līgums un ievērotas prasības darbībām ar sadzīves atkritumiem un to iepakojumam |  | MK 353/ 22.05.2012. | 27.- 31. |  |
| Konstatēts: |
| 12. | Nodrošināta atkritumu savākšana un uzglabāšana iestādes teritorijā |  | MK 353/ 22.05.2012. | 32.- 42. |  |