| Prasības | zobārstniecības iestādes kontrolei |
| --- | --- |

| Kontrolējamais objekts |  |
| --- | --- |

| 201 |  | gada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē veselības aprūpes pakalpojuma drošumu „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt veselības aprūpes pakalpojuma drošumu „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Skaidrojumi: 1.MK 60/20.01.2009. Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. 2. MK 353/22.05.2012. – Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumi Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības”. |
| --- | --- |
| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | Konstatēts |
| 1. | Zobārstniecības iekārtu skaits |  |

Normatīvo aktu prasību vērtējums objektam

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma | Neatbilstības novēršanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | numurs/ datums | pants, daļa, punkts |  |
| 2. | Vispārīgas prasības un prasības telpām un aprīkojumam: |  |  |  |  |
| 2.1. | Zobārstniecības iekārtas ir savstarpēji norobežotas (ja pieņemšanas telpā ir izvietota vairāk nekā viena zobārstniecības iekārta) |  | MK 60/ 20.01.2009. | 34. |  |
| Konstatēts: |
| 2.2. | Iekārtas pievienotas elektroinstalācijai un komunikācijām ar šādu aprīkojumu: |  | MK 60/ 20.01.2009. | 35.2. |  |
| Konstatēts: |
| 2.2.1. | pistole ūdenim un gaisam |  | MK 60/ 20.01.2009. | 35.2.1. |  |
| Konstatēts: |
| 2.2.2. | turbīna ar gaisa un ūdens dzesēšanu |  | MK 60/ 20.01.2009. | 35.2.2. |  |
| Konstatēts: |
| 2. 2.3. | mikromotors ar regulējamu ātrumu un uzgali ar gaisa un ūdens dzesēšanu |  | MK 60/ 20.01.2009. | 35.2.3. |  |
| Konstatēts: |
| 2.2.4. | siekalu atsūcēju |  | MK 60/ 20.01.2009. | 35.2.4. |  |
| Konstatēts: |
| 2. 3. | Iestādē nodrošināta zobu rentgendiagnostika |  | MK 60/ 20.01.2009. | 35.3. |  |
| Konstatēts: |
| 2. 4. | Iestādē ir medicīniskās ierīces vispārējās anestēzijas nodrošināšanai |  | MK 60/ 20.01.2009. | 37. |  |
| Konstatēts: |
| 3. | Prasības darbībām ar atkritumiem: |  |  |  |  |
| 3.1. | Zobārstniecības iekārtas izvadi ir aprīkoti ar amalgamas atdalītājiem |  | MK 60/ 20.01.2009. | 36. |  |
| Konstatēts: |
| 3.2. | Amalgamas plombu pārpalikumus savāc un nodod komersantiem, kuri ir saņēmuši atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai (norādīt uzņēmumu, ar kuru noslēgts atbilstošs līgums) |  | MK 60/ 20.01.2009. | 36. |  |
| Konstatēts: |
| 3.3. | Biopsijas audu, zobu un nelielu audu materiālu atkritumus, līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, uzglabā atbilstoši |  | MK 353/ 22.05.2012. | 26. |  |
| Konstatēts: |