1.pielikums

**Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums**

Vispārīgie nosacījumi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prasības pakalpojumam** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
|  | * 1. Pretendentam ir pieejama akreditēta testēšanas laboratorija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025„Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības’’ standarta prasībām.
 |  |
| 1. 1.
 |  2.1. Pretendents veic laboratoriskās pārbaudes pielietojot ISO standarta metodi vai laboratorijas iekšējo metodi, ja nepastāv standarta metode konkrētajam testam.2.2. Pretendents testēšanas pārskatos norāda veiktās laboratoriskās analīzes metode un metodes nenoteiktību.2.5. Pretendents ir atbildīgs par testēšanas pārskatu precizitāti un pienācīgu kvalitāti. |  |
| 1. 4.
 | 3.1. Pakalpojumu izpildes termiņš ir 14 ( četrpadsmit) darba dienas pēc testēšanas pieteikuma un paraugu saņemšanas. Paraugu piegādi veic Pasūtītājs.3.2. Pretendents nosūta testēšanas pārskatus uz Pasūtītāja norādīto adresi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc testēšanas veikšanas. |  |
| 1. 6.
 |  Pretendents apņemas ievērot konfidencialitāti attiecība uz informāciju, kas nonākusi Pretendenta rīcībā, pildot Darbu, un tiesīgs atklāt šo informāciju trešajām pusēm, tikai tiesiskas nepieciešamības gadījumos, ko nosaka spēkā esošie normatīvie akti. |  |

\* Aizpilda ierakstot „nodrošinās” vai attiecīgi paskaidrojot apstākļus kādā veidā nodrošina.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (vadītāja vai pilnvarotās personas amats) |  | (paraksts un paraksta atšifrējums) |
|  |
| (datums, zīmogs) |