Valkas rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 5 Valkas rajona dzeramā ūdens paraugi (22.tab.).

22.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Valkas rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Parauga ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | Valkas pilsētas dome  684,96 m3 | 4400 | Puškina iela 10, Valka,  PII „Pumpuriņš” | 1 | Dzelzs 2,27 mg/lDuļķainība >20 NTU |
|  | Smiltenes pilsētas pašvaldības SIA „Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde”  715,8 m3 | 3930 | Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes ģimnāzija | 1 | Dzelzs 2,41 mg/lDuļķainība 18,4 NTU |
|  | Variņu pagasta padome  40 m3 | 560 | Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pamatskola | 1 | - |
|  | VSIA „Strenču PNS”  245,5 m3 | 800 | Valkas iela 11, Strenči, „Strenču PNS” | 1 | Dzelzs 0,74 mg/l |
|  | Sedas pilsētas pašvaldība  500 m3 | 2015 | Skolas laukums 2, Seda, Sedas vidusskola | 1 | Dzelzs 1,14 mg/lDuļķainība 6,3 NTU |