Cēsu rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 10 Cēsu rajona dzeramā ūdens paraugi (19.tab.).

19.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Cēsu rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Parauga ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | Cēsu pilsētas SIA „Vinda”  3060 m3 | 16650 | Valmieras iela 10, Cēsis, SIA „Vinda” birojs | 1 | - |
|  | Cēsu pilsētas SIA „Vinda”  98 m3 | 1100 | Sporta iela 3, Jaņmuiža, Priekuļu pagasts, PII | 1 | - |
|  | Vaives pagasta padome, Rīdzenes ūdensvads  85 m3 | 345 | Nākotnes iela 2, Rīdzene, Vaives pagasts, dzīvojamā māja | 1 | - |
|  | Priekuļu pagasta padome, centra ūdensvads  205 m3 | 1050 | Cēsu prospekts 46, Priekuļi, vidusskola | 1 | - |
|  | Līgatnes pagasta padome, Gaismas ūdensvads  150 m3 | 1000 | Dārza iela 2, Līgatnes pagasts, Augšlīgatne, S. Kukaines doktorāts | 1 | - |
|  | Liepas pagasta padome, centra ūdensvads  590 m3 | 2200 | Rūpnīcas iela 6, Liepa, Liepas pagasts, dzīvojamā māja | 1 | Mikroorganismu koloniju skaits1500 KVV/1mlDzelzs 0,64 mg/lDuļķainība 6,5 NTU |
|  | Līgatnes pilsētas dome  350 m3 | 1207 | Spriņģu iela 7, Līgatne, Līgatnes pilsētas SAC | 1 | Dzelzs 5,51 mg/lDuļķainība >20 NTUGarša, smarža izteikta |
|  | Nītaures pagasta padome  70 m3 | 300 | „Dārziņi” „Taurīte”, Nītaure, Nītaures PII | 1 | Dzelzs 0,45 mg/l |
|  | Vecpiebalgas pagasta padome  96 m3 | 590 | Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagastas padomes ēka | 1 | - |
|  | Zaubes pagasta padome  90 m3 | 245 | „Saulgrieži”, Zaubes pagasts, Zaubes pagasta padomes ēka | 1 | Koliformas baktērijas3 KVV/100ml Mikroorganismu koloniju skaits2200 KVV/1mlDzelzs 0,52 mg/lDuļķainība 4,9 NTU |