Kuldīgas rajons

2009. gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 4 Kuldīgas rajona dzeramā ūdens paraugi (1.tab.).

Vienā paraugā konstatēta neatbilstība – pēc smaržas un garšas.

1.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Kuldīgas rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA ,,Kuldīgas ūdens”1070m3 | 10530 | Kuldīgas 2.vidusskola,  Jelgavas iela 62, pirms ēdamzāles roku mazgātne 1.stāvā | 1 | - |
|  | SIA ,,Skrundas komunālā saimniecība”, artēziskais urbums ,,Cērpiņ**i**”  95 m3 | 640 | Skrundas bērnu dārzs, Saldus iela 15, Skrunda, roku mazgātne 1.stāvā 1.grupā | 1 | garša un smarža |
|  | Pelču pagasta pašvaldības SIA ,,Pelčinieks” no 2 artēziskiem ,,Centrs”  100 m3 | 900 | Pelču speciālā internātskola- attīstības centrs Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, pirms ēdamzāles roku mazgātne 1.stāvā | 1 | - |
|  | Vārmes pagasta pašvaldības ūdensvads, no artēziskiem urbumiem ,,Centrs”  98,0 m3 | 510 | Vārmes pamatskola, Vārmes ciems, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, ēdamzāles roku mazgātne | 1 | - |