Aizkraukles rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 3 Aizkraukle rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (24.tab.).

24.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi

Aizkraukles rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Aizkraukles pagasta pārvaldes ciema ūdensvads  118 m3 | 540 | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Kalna iela 2-10, Aizkraukle pag., virtuves krāns | 1 | Smarža, garša izteiktaDzelzs 4,64 mg/lAmonijs 0,67 mg/l |
|  | SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”  285 m3 | 2200 | PII „Gundega”, Lāčplēša iela 7, Koknese, Kokneses novads, san. telpā no krāna | 1 | Smarža izteiktaMangāns 0,294 mg/lDzelzs 1,62 mg/l |
|  | SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi”  192 m3 | 1000 | Brimmerbergas vidusskola, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, san. telpā no krāna | 1 | Smarža izteiktaDzelzs 1,71 mg/l |