Saldus rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 8 Saldus rajona dzeramā ūdens paraugi (3.tab.).

3.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Saldus rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju skaits | Parauga ņemšanas vieta | Par. sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA „Brocēnu siltums”  619 m3 | 3 500 | Brocēnu vidusskolas medmāsas kabinets (Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads) | 1 | - |
|  | SIA „Saldus komunālserviss”  1 600 m3 | 8 505 | Peldbaseina sieviešu ģērbtuvē (Kalnsētas ielā 24, Saldus) | 1 | - |
|  | Nīgrandes pagasta pašvaldības ūdensvads „Kalni 2”  127 m3 | 303 | PII „Griezīte” medmāsas kabinets  (Nīgrandes pagasts, PII Ģriezīte”) | 1 | Dzelzs 0,59 mg/l |
|  | Rubas pagasta ūdensvads „Centrs”  113 m3 | 400 | Rubas ambulances 1. stāvā no koplietošanas krāna (Rubas pagasts, Rubas ambulance) | 1 | - |
|  | SIA „Lutriņi” ūdensvads „Centrs”  127 m3 | 450 | Veco ļaužu pansionāts „Ābeles” medmāsas kabinets (Lutriņu pagasts, pansionāts „Ābeles”) | 1 | Dzelzs 1,2 mg/l |
|  | Pampāļu pagasta ūdensvads Centrs  160 m3 | 600 | (Pampāļu ambulances procedūru kabinets) | 1 | - |
|  | Saldus pagasta ūdensvads Centrs  274 m3 | 1050 | Druvas vidusskolas 1. stāva mājturības kabinets, Saldus pagasts, Skolas iela 2 | 1 | - |
|  | Gaiķu pagasta „Satiķu centrs”  127 m3 | 900 | Gaiķu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 1.stava koplietošanas krāns | 1 | Dzelzs 2,57 mg/l |