Madonas rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 12 Madonas rajona dzeramā ūdens paraugi (21.tab.).

21.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Madonas rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Parauga ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | A/S „Madonas ūdens”  1000 m3 | 7015 | Raiņa iela 17, Madona, PII „saulīte” | 1 | - |
|  | SIA „Lazdonas KSU”  95 m3 | 660 | Meža iela 2, Lazdona, PII „Zvaniņš” | 1 | Dzelzs 0,92 mg/lDuļķainība 10,0NTU |
|  | SIA „Barkavas KPS”  195 m3 | 855 | Jaunatnes iela 6, Barkava, Barkavas pagasts, PII „Ābelīte” | 1 | - |
|  | Praulienas pagasta komunālā nodaļa  90 m3 | 800 | Alejas iela 3-2, Prauliena, dzīvojamā māja | 1 | Dzelzs 1,1 mg/lDuļķainība 9,9 NTUSmarža izteikta |
|  | SIA „Dzelzava”  94 m3 | 285 | Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasta ēka | 1 | Dzelzs 0,66 mg/lDuļķainība 6,7 NTU |
|  | Kalsnavas pašvaldības aģentūra  100 m3 | 545 | Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Kalsnavas pamatskola | 1 | Koliformas baktērijas17 KVV/100mlZarnu enterokoki7 KVV/100mlE.Coli3KVV/100ml |
|  | P/A „Komunālais serviss” Sarkaņu pagasts, Biksēre  90 m3 | 450 | J. Ramaņa iela 1, Biksēre, veikals | 1 | Dzelzs 2,04 mg/lDuļķainība 14,8 NTU |
|  | Murmastienes pagasta komunālā daļa  85 m3 | 234 | Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienas pamatskola | 1 | Dzelzs 0,76 mg/lDuļķainība >20 NTUSmarža izteikta |
|  | SIA „Varakļānu DzKU”  300 m3 | 935 | Rēzeknes iela 1, Varakļāni, PII „Sprīdītis” | 1 | Dzelzs 0,86 mg/lDuļķainība 4,5 NTUSmarža izteikta |
|  | SIA „Ūdas”, Ērgļu pagasts  247 m3 | 1355 | Grota iela 2, Ērgļu pagasts, PII „Pienenīte” | 1 | Dzelzs 2,31 mg/lDuļķainība 14,1NTU |
|  | SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”  130 m3 | 950 | A. Saulieša iela 14, Cesvaine, Cesvaines pansionāts | 1 | - |
|  | SIA „Lubānas KP”  300 m3 | 1900 | Brīvības iela 17, Lubāna, PII „Rūķīši” | 1 | Koliformas baktērijas17 KVV/100ml |