Tukuma rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 9 Tukuma rajonā dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (16.tab.).

16.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Tukuma rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA “Tukuma ūdens” Tukuma centrs | 11300 | Ozolu iela 2a, Tukums, krāns atdzelžošanas stacijas laboratorijas telpā | 1 | - |
|  | SIA “Tukuma ūdens” Jauntukums | 2650 | Alīnes iela 14, Tukums (krāns atdzelžošanas stacijas laboratorijā) | 1 | - |
|  | SIA “Tukuma ūdens” LLT | 1200 | Zemītes iela 5, Tukums (krāns sanitārā telpā vakarskolā) | 1 | - |
|  | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 3500 | Kandavas vidusskola, Skolas 10 | 1 | - |
|  | Slampes pagasta padome  105 m³ | 640 | Zemgales vidusskolas sanmezglā, Slampes pag. | 1 | sulfāti 443 mg/l |
|  | Pūres pagasta padome, | 650 | Dzīvojamās mājas virtuvē, “Pūre” 20-2 | 1 | dzelzs 0,79 mg/l |
|  | Pašvaldības SIA ’’Jaunpils KS’’ Jaunpils centrs | 740 | “Laimas ”, dz.5., Jaunpils pagasts, Tukuma rajons (krāns virtuvē) | 1 | - |
|  | Lapmežciema pašvaldības SIA “Krants”, 150 m³ | 505 | Doktorāta sanmezglā, Liepu iela 11, Lapmežciema nov. | 1 | dzelzs 1,1 mg/l  duļķainība 8,97 NTU |
|  | Tumes pagasta padome | 520 | Saules iela 4, Tumes pagasts, Tukuma rajons (krāns virtuvē) | 1 | - |