Jelgavas pilsēta un Jelgavas rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 3 Jelgava pilsētas un 7 Jelgavas rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (28.tab.).

28.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi

Jelgavā un Jelgavas rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | **Jelgava** |  |  |  |  |
|  | SIA “Jelgavas ūdens”,  6943 m3 | 55900 | Aptiekas sanitārā telpa, Pērnavas iela 10 – 2, Jelgava  SIA “Mītavas elektra” bērnu dārza tualete,  Vaļņu iela 6, Jelgava  SIA “Lukoil Serviss” DUS palīgtelpa,  Lietuvas šoseja 72, Jelgava | 1 1  1 | Sulfāti 322 mg/lSulfāti 261 mg/l Smarža, garša izteikta  Dzelzs 3,3 mg/l  Duļķainība 48,6 NTU  Sulfāti 261 mg/l |
|  | **Jelgavas rajons** |  |  |  |  |
|  | SIA “Kalnciema nami”  200 m3 | 2000 | SIA “Kalnciema nami” biroja ēkas tualete Lielā iela 1, Kalnciems |  | Smarža, garša izteiktaSulfāti 596 mg/l |
|  | SIA “Palīgs L”  112 m3 | 886 | Pagasta padomes ēkas tualete Jelgavas iela 9a, Līvbērzes pagasts |  | Duļķainība 4,47 NTUSulfāti 495 mg/l |
|  | “Apsaimniekošanas serviss” SIA  75,6 m3 | 500 | Kantora sanitārā telpa  Lietuvas iela 42, Elejas pagasts |  | Sulfāti - 391 mg/l |
|  | SIA “Ozolnieku KSDU”  33,8m3 | 1400 | Dzīvokļa virtuve  Skolas iela 13 – 2, Ozolnieku pagasts, |  | Smarža, garša izteiktaDzelzs - 1,08 mg/lDuļķainība - 14,4 NTUSulfāti - 253 mg/l |
|  | SIA “Ozolnieku KSDU”  33,8 m3 | 832 | Dzīvokļa virtuve  Saules iela 3 – 15, Cenu pagasts,  Ozolnieku novads |  |  |
|  | SIA “Ozolnieku KSDU”  196,3 m3 | 2200 | Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, sanitārā telpa  Rīgas iela 34, Ozolnieku pagasts |  | Sulfāti - 287 mg/l |
|  | SIA “Āne EP”  244 m3 | 1220 | SIA “Āne EP” kantora tualete Celtnieku iela 9 – 12, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads |  | Duļķainība - 3,96 NTU |