Ludzas rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 6 Ludzas rajona dzeramā ūdens paraugi (9.tab.).

9.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Ludzas rajona (saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA „Zilupes LTD”  130,0 m3 | 602 | Brīvkrāns Brīvības ielā 13, Zilupe, Zilupes novads, | 1 | E.coli 2 KVV/100ml Koliformas baktērijas  3 KVV/100ml |
|  | Pasienes pagasta padome  99,1m3 | 209 | Pasienes pamatskola, pie ēdamzāle, Pasienes c., Pasienes pagasts | 1 | Smarža 3 |
|  | Istras pagasta padome  82,0m3 | 140 | Dzīvojamā māja Nr.548, dz. nr.5, virtuve, Vecslabadas c., Istras pagasts, | 1 | Dzelzs 0,52 mg/l |
|  | SIA „Kārsavas namsaimnieks”  215,0m3 | 842 | Brīvkrāns Vienības ielā 51, Kārsava, | 1 | Dzelzs 1,7 mg/l Smarža 3 |
|  | SIA „Ludzas apsaimniekotājs”  794,0m3 | 7438 | Ludzas pilsētas PII „Namiņš”, medmāsas kabinets, Latgales ielā 94, Ludza | 1 | - |
|  | Malnavas koledža  82,7m3 | 602 | Dienesta viesnīcas 2.stāva virtuve, Malnavas c., Malnavas pagasts, | 1 | - |