Dobeles rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 7 Dobeles rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (26.tab.).

26.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi

Dobeles rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | Tērvetes novada dome  80,0 m3 | 450 | Augstkalnes vidusskolas tualete  Ezerpils, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads | 1 | Dzelzs 0,56Duļķainība 5,68 |
|  | SIA “Bēnes nami”  180,0 m3 | 857 | Bēnes patērētāju biedrības veikala Nr. 51 tualete  Bēnes pagasts | 1 |  |
|  | SIA "Dobeles ūdens"  2056,0 m3 | 10700 | Dzīvokļa virtuve  “Bērzes” 14 - 5, Bērzes pagasts | 1 |  |
|  | Dobeles pagasta padome  103 m3 | 527 | Dzīvokļa virtuve  “Lejasstrazdi” 25 – 5,  Dobeles pagasts | 1 | Duļķainība 3,51 |
|  | Dobeles pagasta padome  74,0 m3 | 252 | Dzīvokļa virtuve,  “Avoti”, dz.8,  Dobeles pagasts | 1 | Smarža, garšaDzelzs 0,69Duļķainība 5,54 |
|  | Annenieku pagasta padome  120 m3 | 750 | Dzīvokļa virtuve  Skolas iela 4 – 34, Annenieku pagasts | 1 | Dzelzs 0,44Duļķainība 4,49 |
|  | SIA „Auces komunālie pakalpojumi”  115 m2 | 680 | Dzīvokļa virtuve  Skolas iela 15 – 6, Auce, | 1 | Smarža, garšaDzelzs 2,63Duļķainība 32,4 |