Krāslavas rajona

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 4 Krāslavas rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (8.tab.).

8.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Krāslavas rajonā (saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA ”Dagdas komunālā saimniecība” Dagdas pilsētas ūdensvads,  600,0 m3 | 2000 | PII “Saulīte” roku mazgāšanas krāns, 1. stāvā (Alejas ielā 15a, Dagda) | 1 | Enterokoki1 KVV/100ml |
|  | Andzeļu pagasta pašvaldības ūdensvads c.Andzeļi,  105,7 m3 | 296 | Pamatskolas ēka, roku mazgāšanas krāns (Andzeļi, Andzeļu pagasts) | 1 | duļķainība 5,84 NTU |
|  | Šķaunes pagasta pašvaldības ūdensvads c.Šķaunē,  100,0 m3 | 590 | Skolas ēka, roku mazgāšanas krāns  (c.Šķaune, Šķaunes pagasts) | 1 | enterokoki1 KVV/100ml |
|  | SIA „Krāslavas ūdens” Krāslavas pilsētas ūdensvads,  800,0 m3 | 9 000 | 1.PII medicīnas kabinets, roku mazgāšanas krāns,  (Aronsona ielā 1, Krāslavā) | 1 | - |