Limbažu rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 8 Limbažu rajonā dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (13.tab.).

13.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Jūrmalā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA „Limbažu Komunālserviss”  1000 m3 | 8002 | Parka iela 38, Limbaži, Limbažu 3.vidusskola | 1 | - |
|  | Vidrižu pagasta padome  125 m3 | 310 | Vidrižu pagasts, Vidriži, Vidrižu pamatskola | 1 | - |
|  | Umurgas pagasta komunālais dienests 120 m3 | 420 | Umurgas pagasts, U.Sproģa 7, Umurga, PII | 1 | - |
|  | PA „Salacgrīvas komunālie pakalpojumi”  90 m3 | 130 | Vidzemes iela 4, Salacgrīva, S.Līsmanes ģimenes ārstes prakse | 1 | Dzelzs 0,73 mg/lDuļķainība 6,4 NTU |
|  | Limbažu pagasta pašvaldības komunālais uzņēmums  100 m3 | 230 | Lādezers, dzīvojamā māja „Vaivarāji” | 1 | Dzelzs 0,97 mg/lDuļķainība 8,5 NTU |
|  | Limbažu pagasta pašvaldības komunālais uzņēmums  100 m3 | 650 | Ābeļu iela 13-4, Ozolaine | 1 | - |
|  | SIA „Staiceles komunālais uzņēmums”  100 m3 | 950 | Parka iela 2, Staicele, PII | 1 | - |
|  | A/S „Brīvais vilnis”  100 m3 | 400 | Pērnavas iela 29, Salacgrīva, PII „Vilnītis” | 1 | - |