Rīga

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 18 Rīgas pilsētā dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (17.tab.).

17.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Rīgā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA „Rīgas ūdens” 150000 m³ | 678000 | Zemgales priekšpilsētas Izpilddirekcijas hig.telpā, E. Smiļģa iela 46, Rīga | 1 | Dzelzs 0,25 mg/l |
|  |  |  | 110.PII hig.telpā, Baltasbaznīcas iela 29 | 1 | Dzelzs 0,27 mg/l |
|  |  |  | 123.PII hig.telpā, Kristapa iela 39 | 1 | - |
|  |  |  | Pamatskolas sanmezglā,  Kr. Valdemāra iela 2 | 1 | - |
|  |  |  | 49.PII sanmezglā, Grostonas iela 8 | 1 | - |
|  |  |  | Ātrās palīdzības apakšstacijas hig.telpā, Nīcgales iela 7 | 1 | - |
|  |  |  | Rīgas med. koledža sanmezglā, J.Asara iela 5 | 1 | - |
|  |  |  | PII “Austriņa” sanmezglā, Valdeķu iela 58 | 1 | - |
|  |  |  | 264.PII sanmezglā, Zolitūdes iela 40 | 1 | - |
|  |  |  | 15.PII sanmezglā, Gaileņu iela 5 | 1 | - |
|  |  |  | Garkalnes novada domes sanmezglā, Brīvības gatve 454, Rīga | 1 | - |
|  |  |  | Stomatoloģijas institūta pagrabstāva tualetē, Dzirciema iela 20 | 1 | - |
|  |  |  | Daugavgrīvas vidusskolas izlietnes krāns pagrabstāvā pa kreisi, Parādes iela 5 | 1 | - |
|  |  |  | 72.vidusskolas sanmezglā, Ikšķiles iela 6 | 1 | Dzelzs 0,75 mg/l |
|  |  |  | Anniņmuižas vidusskolas skolotāju higiēnas telpas krāns, Kleistu iela 14 | 1 | - |
|  |  |  | DUS higiēnas telpas krāns, Lubānas iela 129a | 1 | - |
|  |  |  | Dispečera punkta higiēnas telpas krāns , Višķu iela 12a | 1 | - |
|  |  |  | 5.speciālās internātskolas 1.stāva higiēnas telpas krāns, Stokholmas iela 26/1 | 1 | - |