Alūksnes rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 3 Alūksnes rajona dzeramā ūdens paraugi (18.tab.).

18.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Alūksnes rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Parauga ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA „Rūpe” Alūksne  900 m3 | 6300 | Brūža iela 6, Alūksne, pagasta administrācijas ēka |  | Dzelzs 2,32 mg/lDuļķainība 10,9 NTU |
|  | Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes komunālā nodaļa  150,8 m3 | 640 | Stacijas iela 2, Ape, Apes pilsētas dome | 1 | Koliformas baktērijas21 KVV/100mlDzelzs 1,44 mg/lDuļķainība 4,5 NTU |
|  | Trapenes pagasta padome  82 m3 | 357 | „Bitītes”, Trapenes pagasts, SAC „Trapene” | 1 | Dzelzs 1,33 mg/lDuļķainība 8,1 NTU |