Bauskas rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 11 Bauskas rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (25.tab.).

25.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi

Bauskas rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA ”Dzīvokļu komunālā saimniecība”  343 m3 | 2184 | Dzīvokļa virtuve  Skolas iela 2 – 9, Iecava, Iecavas novads | 1 | Smarža, garša izteiktaDuļķainība 29,1 NTUDzelzs 1,62 mg/l |
|  | SIA “Mūsu saimnieks”  68,0 m3 | 1153 | Dzīvojamās mājas virtuve Ceriņu iela 5 - 33, Vecumnieku pagasts | 1 | Dzelzs 0,63 mg/l |
|  | SIA “Mūsu saimnieks”  64,0 m3 | 464 | Dzīvojamās mājas virtuve Rīgas iela 29, Vecumnieku pagasts | 1 | Smarža, garša izteiktaDuļķainība 6,77 NTUDzelzs 5,13 mg/l |
|  | SIA “Kūdrinieks”  148,1 m3 | 763 | Dzīvokļa virtuve  “Misa” 15 – 7, Vecumnieku pagasts | 1 | Smarža, garša izteiktaDuļķainība 26,6 NTUDzelzs 2,85 mg/l |
|  | Dāviņu pagasta padome  85 m3 | 420 | Dzīvokļa virtuve  Bauskas iela 7 – 10,  Dāviņu pagasts | 1 | Smarža, garša izteiktaDzelzs 1,12 mg/l |
|  | Codes pagasta padome  244,9 m3 | 527 | Dzīvojamās mājas virtuve, “Kalmes”, Codes pagasts | 1 |  |
|  | SIA “Bauskas ūdenssaimniecība”  1481 m3 | 7413 | Dzīvokļa virtuve  Vītolu iela 12-23, Bauska | 1 |  |
|  | SIA ”Dzīvokļu komunālā saimniecība”  125 m3 | 796 | Dzīvokļa virtuve  Rūpniecības iela 30, Iecava, Iecavas novads | 1 | Dzelzs 0,48 mg/lDuļķainība 4,98 NTU |
|  | Ceraukstes pagasta padome  103,6 m3 | 397 | Dzīvojamās mājas virtuve „Centrs” 5 – 61, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, | 1 |  |
|  | SIA “Īslīces ūdens”  120 m3 | 1200 | Dzīvojamās mājas virtuve, „Līdums”,  Liepu iela 7 - 28, Īslīces pagasts | 1 |  |
|  | Gailīšu pagasta padome  153,3 m3 | 1427 | Dzīvokļa virtuve  “Mežāži 7”, Gailīšu pagasts | 1 | Dzelzs 0,97 mg/lDuļķainība 9,02 NTU |