Daugavpils un Daugavpils rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 8 Daugavpils pilsētas un 11 Daugavpils rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (7.tab.).

7.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Daugavpilī un Daugavpils rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | Daugavpils |  |  |  |  |
|  | SIA “Daugavpils ūdens” mikrorajona “Križi” ūdensvads  101,0 m3 | 2 418 | Pirmsskolas izglītības iestāde Nr.22 tualetes telpa 1.stāvā  (Viršu ielā 50) | 1 | - |
|  | SIA “Ūdensnesējs” ūdensvads  204,0 m3 | 386 | Dzelzceļa stacijas ēka, krāns sadzīves telpā  (Stacijas ielā 44) | 1 | - |
|  | TM Ie VP Grīvas cietuma ūdensvads  310,0 m3 | 1 200 | Administratīvā ēka, krāns sadzīves telpā  2. stāvā (Lielā ielā 1) | 1 | - |
|  | SIA “Daugavpils ūdens” pilsētas ūdensvads  15 622,0 m3 | 84 245 | 16.vidusskola, krāns medicīnas kabinetā  (Aveņu ielā 40)  6.vidusskola, krāns roku mazgāšanas telpā (Komunālā ielā 2)  11.pamatskola, roku mazgāšanas krāns  ( Arhitektu ielā 1) | 2  2  1 | - -  - |
|  | **Daugavpils rajons** |  |  |  |  |
|  | Ilūkstes novada Ilūkstes pilsētas ūdensvads  195,0 m3 | 2040 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,  Jēkabpils ielā 8 dz.8, virtuve, Ilūkste, Ilūkstes novads | 1 | - |
|  | Kalkūnes pagasta komunālās saimniecības Kalkūnes ciema Kalkūnes ielas ūdensvads  139,0 m3 | 557 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,  Kalkūnes iela 20 dz. 19, virtuve  (c. Kalkūni, Kalkūnes pagasts) | 1 | - |
|  | SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēma, Lociķu ciema ūdensvads  150,0 m3 | 1255 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  Vienības iela 3 dz. 17, virtuve,  (c. Lociki, Naujenes pagasts) | 1 | - |
|  | SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Naujenes pagasta ūdensvada sistēma, Kraujas ciema ūdensvads  105,0 m3 | 957 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,  Daugavas iela 17 dz. 1, virtuve,  (c. Krauja, Naujenes pagasts) | 1 | Dzelzs 1,03mg/l  Duļķainība 3,83 NTU |
|  | SIA „Naujenes pakalpojumu serviss ” Vecstropu 1 ciema ūdensvads  110,0 m3 | 802 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja,  18.Novembra ielā 396 dz.1, virtuve  (Vecstropi 1, Naujenes pagasts) | 1 | - |
|  | Skrudalienas pagasta pārvalde Skrudalienas pagasta ūdensvada sistēma, Silenes ciema ūdensvads  132,0 m3 | 458 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  Nr.8 dz. 3, virtuve,  (c. Silene, Skrudalienas pagasts) | 1 | Trihlormetāns  122,4 g/l |
|  | Pašvaldības aģentūra „Višķi” Višķu ciema ūdensvads  130,0 m3 | 900 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  Nr.11 dz. 49, virtuve,  (c. Višķi, Višķu pagasts) | 1 | Dzelzs 1,38 mg/l  Duļķainība 18,1 NTU |
|  | Nīcgales pagasta ūdensapgādes sistēma, Nīcgales ciema ūdensvads  76,0 m3 | 310 | Nīcgales pamatskola, roku mazgāšanas krāns  (c. Nīcgale, Nīcgales pagasts) | 1 | - |
|  | Sventes pagasta komunālās saimniecības Sventes ciema ūdensvads  100,0 m3 | 419 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  Parka ielā 1 dz.19, virtuve  (c. Svente, Sventes pagasts) | 1 | - |
|  | SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Naujenes pagasta ūdensvada sistēma, Vecstropu 2 ciema ūdensvads  115,0 m3 | 920 | daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  18.Novembra ielā 420 dz.16, virtuve  (c. Vecstropi 2, Naujenes pagasts) | 1 | - |
|  | SIA „LatRosTrans” LRDS Ilūkste resoru ūdensvads  413,5m3 | 68 | LRDS Ilūkste administratīvās ēkas 1.stāvs, roku mazgāšanas krāns,  (SIA “LatRosTrans”, LRDS Ilūkste, Šederes pagasts) | 1 | - |