Liepāja un Liepājas rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 7 Liepājas pilsētas un 8 Liepājas rajona dzeramā ūdens paraugi (2.tab.).

2.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Liepājā un Liepājas rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | Liepāja |  |  |  |  |
|  | SIA„LAUMA FABRICS” Ziemeļu ielā 19, Liepāja  150 m3 | 1 000 | Ambulances reģistratūra, Liepāja, Ziemeļu ielā 19 | 1 | - |
|  | A/S „Liepājas metalurgs”, ūdensvads no urbumiem Brīvības ielā 95a, Brīvības ielā 94, Meldru ielā 4, Liepāja  977 m3 | 2 275 | velmju virpotavas darbinieku atpūtas telpa, Liepāja, Brīvības ielā 93 | 1 | - |
|  | SIA „Liepājas ūdens” Liepāja  10 000 m3 | 79 342 | |  | | --- | | PII „Pienenīte”  medmāsas kabinets,  Liepāja, Pulkveža  Brieža iela 10a  10. vidusskolas  1.stāva garderobe,  Liepāja, Alejas iela  16  RTU Liepājas filiāle  1. stāva palīgtelpa,  Liepāja, Vānes ielā 4  8. vidusskolas  1.stāva garderobe  Liepāja, Dunikas ielā  9/11  Liepājas pilsētas  centrālā slimnīca  1. stāva koridorā,  Slimnīcas ielā 25 | | 1  1  1  1  1 | -  -  -  -  - |
|  | **Liepājas rajons** |  |  |  |  |
|  | SIA „Grobiņas siltums” ūdensvads Celtnieku ielā 45, Grobiņa  650 m3 | 3 243 | Grobiņas vidusskolas mājturības kabinets, Grobiņa, Skolas ielā 1 | 1 | - |
|  | Aizputes pilsētas pašvaldības SIA „Aizputes komunālais uzņēmums”, ūdensgūtne Aizputē, Padures ielā 12   1. m3 |  | virtuves krāns, Saules iela 5-60, Aizpute | 1 | Dzelzs 0,77 mg/l |
|  | Aizputes pilsētas pašvaldības SIA „Aizputes komunālais uzņēmums”, ūdensgūtne Aizputē, Atmodas ielā 32 b  610 m3 | 3 600 | Aizputes zonālās slimnīcas bērnu nodaļa, uzņemšanas telpa, Aizpute, Katoļu iela 1 | 1 | Dzelzs 0,79 mg/l |
|  | Būvniecības firma „Aizputes ceļinieks” SIA, Aizpute, Kalvenes ielā 73   1. m3 | 320 | administratīva ēka no sanmezgla Kalvenes ielā 73, Aizpute | 1 | Dzelzs 1,19 mg/l Duļķainība 1,98 mg/l |
|  | Durbes novada pašvaldības Jaunlieģu ūdensapgādes sistēma  140 m3 | 420 | virtuves krāns Celtnieku ielā 6-15, Jaunlieģi , Tadaiķu pag., Durbes novads | 1 | - |
|  | Nīcas pagasta pašvaldības ūdensvads  160 m3 | 900 | PII „Spārīte” virtuves karstajā cehā, Saules ielā 5, Nīca | 1 | - |
|  | Priekules pilsētas SIA „Priekules pakalpojumi” Aizputes ielas ūdensvads  400 m3 | 2 300 | administratīva ēka no krāna sanmezgla, Priekule, Vaiņodes ielā 6a, Priekules novads | 1 | - |
|  | PU „Pāvilostas komunālais uzņēmums” Pāvilostas pilsētas ūdensvads no artēziskiem urbumiem Torņa 15, Dzintaru ielā 3  160 m3 | 980 | Pāvilostas pilsētas PII „Dzintariņš” virtuves karstajā cehā, Pāvilosta, Stadiona ielā 6 | 1 | - |