Ventspils un Ventspils rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 5 Ventspils pilsētas un 4 Ventspils rajona dzeramā ūdens paraugi (5.tab.).

5.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi

Ventspilī un Ventspils rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | Ventspils pašvaldības SIA „Ūdeka”  8047 m3 | 39363 | Ražošanas komplekss „Graudupi” Tārgales pagasts, Ventspils novads, kokzāģētava R-250, roku mazgātne sadzīves telpā 2.stāvā  Pilsētas slimnīca, akūtā pieņemšanas nodaļa, Inženieru iela 60, Ventspils, roku mazgātne apmeklētāju tualetē  CSDD (ceļu satiksmes drošības direkcija) Ganību iela 154, Ventspils, roku mazgātne tualetē  Pansionāts „Selga”, Kuldīgas iela 237, Ventspils, roku mazgātne personāla tualetē 1.stāvā  Ventspils 5.vidusskola,Tārgales iela 61, Ventspils, roku mazgātne 1.stāva meiteņu tualetē | 1  1  1  1  1 | -  -  -  -  - |
|  | Piltenes pilsētas pašvaldības ūdensapgādes sistēma,  161m3 | 798 | Piltenes vidusskola, Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, ēdamzāles roku mazgātne | 1 | Dzelzs 0,81 mg/l |
|  | Ugāles pašvaldības ūdensvads no artēziskā urbuma „Centrs”Nr.P300324  135,9 m3 | 1466 | SIA „Ugāles nami” birojs, Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, roku mazgātne tualetē | 1 | - |
|  | Puzes pagasta pašvaldības ūdensvads no artēziskajiem urbumiem Nr.1 un Nr.2,  171,0m3 | 405 | Puzes pamatskola, Puze, Puzes pagasts, Ventspils novads, roku mazgātne 1.stāva meiteņu tualetē | 1 | Dzelzs 1,73mg/l  Duļķainība 2,34 NTU |
|  | Tārgales pagasta pašvaldības ūdensvads no artēziskiem urbumiem „Centrs 1” Nr.P300497 un „Centrs 3” Nr.P300600  90,0 m3 | 462 | Tārgales pamatskola, Tārgale, Tārgales pagasts, Ventspils novads, roku mazgātne 1.stāva meiteņu tualetē | 1 | Dzelzs 0,54mg/l |