Balvu rajons

2009. gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 2 Balvu rajona dzeramā ūdens paraugi (6.tab.).

6.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Balvu rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | Balvu rajons |  |  |  |  |
|  | Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra „SAN-TEX”  978,0 m3 | 4892 | Balvu PA „SAN-TEX” (administratīvā ēka, sanitārā telpa, Bērzpils iela 56, Balvi) | 1 | Dzelzs 0,51 mg/l Duļķainība 5,5 NTU |
|  | Tilžas pagasta  Padome, Tilža  72,0 m³ | 720 | Pirmsskolas izglītības iestāde (Dārza iela 1, Tilža, Tilžas pagasts) | 1 | Dzelzs 0,56 mg/l |