Gulbenes rajons

2009.gada auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 4 Gulbenes rajona dzeramā ūdens paraugi (20.tab.).

20.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Gulbenes rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Parauga ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA „Alba”, Gulbene  680 m3 | 6630 | Skolas iela 5/1-8, Gulbene, daudzdzīvokļu māja | 1 | - |
|  | Jaungulbenes arodvidussskola, Jaungulbenes pagasts  148 m3 | 400 | Jaungulbene, Jaungulbenes arodvidusskola | 1 | Dzelzs 0,45 mg/lDuļķainība 3,1 NTU |
|  | Lizuma pagasta padome  90 m3 | 550 | Parka iela 15, Lizums, Dzīvojamā māja |  | Koliformas baktērijas5 KVV/100ml |
|  | Stradu pagasta padome  80 m3 | 540 | „Stāķi” 17-19, Stradu pagasts, dzīvojamā māja |  | Dzelzs 1,73 mg/lDuļķainība 8,9 NTU |