Jēkabpils rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 6 Jēkabpils rajona dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (27.tab.).

27.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi

Jēkabpils rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA „Viesītes komunālie pakalpojumi”  180 m3 | 1035 | PII „Zīlīte”, Pavasara 6a, Viesīte, Viesītes novads, san. telpā no krāna | 1 | Smarža, garša izteiktaDuļķainība 17,9 NTUDzelzs 2,25 mg/l |
|  | SIA „Aknīstes pakalpojumi”  110 m3 | 542 | Aknīstes novada pārvalde, Skolas 14 a, Aknīste, Aknīstes novads, san. telpā no krāna | 1 | Duļķainība 4,46 NTUDzelzs 0,63 mg/l |
|  | TM IVP Jēkabpils cietums,  170 m3 | 780 | TM IVP Jēkabpils cietums, Ķieģeļu 14, Jēkabpils, san. telpā no krāna | 1 | Smarža, garša izteiktaDzelzs 1,01 mg/lDuļķainība 35,9 NTU |
|  | P/A Jēkabpils rajona pansionāts  146 m3 | 420 | Jēkabpils rajona pansionāts, „Jaunā muiža”, Kūku pagasts, Krustpils novads, san. telpā no krāna | 1 |  |
|  | P.A. Bāreņu nams „Līkumi”  31 m3 | 182 | P.A. Bāreņu nams „Līkumi”, Līkumi, Sēlpils, Salas novads, sanitārā telpā no krāna | 1 | Hlorīdi 297 mg/l Nātrijs 234 mg/l |
|  | VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”  158,9 m3 | 514 | Virtuvē no krāna Nr.1  Aknīstes PNS, „Alejas”, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads | 1 |  |