Rīgas rajons

2009.gadā auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 29 Rīgas rajonā dzeramā ūdens paraugi, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji (15.tab.).

15.tabula

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumi Rīgas rajonā

(saskaņā ar auditmonitoringa datiem)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Ūdensapgādes uzņēmums  (diennaktī piegādātā ūdens daudzums) | Ūdens lietotāju  skaits | Paraugu ņemšanas vieta | Par.  sk. | Konstatētā neatbilstība |
|  | SIA “LeJāņi”  400 m³ | 540 | Namu pārvaldes sanmezglā, Ādažu novads, Kadaga 8-21 | 1 | Duļķainība 3,86 NTU |
|  | SIA “LeJāņi”  750 m³ | 1000 | Ādažu domes 1.st. sanmezglā, Ādaži, Gaujas iela 16 | 1 | Dzelzs 3,09 mg/l  duļķainība 33,5 NTU |
|  | Allažu pagasta padome ŪAS „Gravas”  80 m³ | 200 | Allažu pagasta padomes 1.stāva izlietnes krāns, Birzes iela 4 | 1 | - |
|  | SIA “Babītes siltums”  580 m³ | 3000 | PII “Saimīte” 2.stāva sanmezglā, Piņķi, Rīgas iela 7 | 1 | sulfāti 275 mg/l |
|  | SIA “BŪKS”,  350 m³ | 620 | PII “Vāverīte” virtuves krāns, Baldone, Pilskalna iela 6 | 1 | dzelzs 1,57 mg/l  duļķainība 11,6 NTU |
|  | SIA „Baložu komunālā saimniecība” Titurgas ŪAS  356 m³ | 1448 | Katlu mājas sanitārā mezgla krāns, Kr.Barona iela 1 | 1 | - |
|  | SIA “Baložu komunālā saimniecība”,  550 m³ | 2246 | Katlu mājas sanmezglā, Baloži | 1 | dzelzs 0,65 mg/l  duļķainība 5,78 NTU |
|  | p/a „Carnikavas komunālserviss” Carnikavas ŪAS  390 m³ | 3500 | Carnikavas pamatskolas virtuves krāns, Nākotnes iela 1 | 1 | - |
|  | SIA „Līves 2”  67 m³ | 450 | Pagasta padomes tualetes krāns „Salnas” | 1 | - |
|  | SIA „Garkalnes komunālserviss” ŪAS „Upesciems”  155,5 m³ | 927 | Berģu pamatskolas mākslas kabineta krāns, Berģu pamatskola | 1 | - |
|  | SIA „Entalpija-2” Raganas ŪAS  144,1 m3 | 885 | Krimuldas vidusskolas krāns 1.stāva vestibilā | 1 | - |
|  | SIA „Ķekavas nami” ŪAS „Odukalns”  80 m³ | 145 | Dzīvojamās mājas virtuves krāns (Nākotnes ielā 2) | 1 | - |
|  | SIA „Norma K” (Mālpils ŪAS )  248 m³ | 1986 | Mālpils vidusskolas 1.stāva tualetes izlietnes krāns (Mālpils vidusskola) | 1 | - |
|  | A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” Mārupes – Tīraines ŪAS  767 m3 | 2388 | PII „Lienīte” darbinieku tualetē (Amatu iela 2) | 1 | - |
|  | A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” Skultes ŪAS  250m3 | 1450 | Skultes pamatskolas ēdnīcas izlietnes krāns (Skultes iela 21) | 1 | - |
|  | SIA “Sabiedrība Mārupe”  400 m³ | 850 | Dzīvojamās mājas virtuvē, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 8-4 | 1 | sulfāti 366 mg/l |
|  | SIA „Zeiferti” Jaunolaines ciemata ŪAS  250 m3 | 1682 | Biroja telpas ūdens krāns („Zeiferti”) | 1 | - |
|  | A/S “Olaines ūdens un siltums”  1900 m³ | 12100 | PII “Zīle” 1.st. sanmezglā, Olaine, Kūdras iela 9 | 1 | dzelzs 0,65 mg/l |
|  | SIA „Ciemats” Mucenieku ŪAS  170 m³ | 707 | Mehānisko darbnīcu personāla telpas izlietnes krāns (lit. Nr.31) | 1 | - |
|  | SIA „Ciemats” Silakroga ŪAS  190 m³ | 757 | Mehānisko darbnīcu personāla telpas krāns (Silakrogs) | 1 | - |
|  | A/S „Latvenergo” Rīgas TEC2 ŪAS  323 m3 | 500 | Administratīvās ēkas 1.stāva 110.telpas ūdens krāns (Acone) | 1 | - |
|  | SIA „Valgums - S” LZA ciemata ŪAS  800 m³ | 4450 | PII „Saime” darbinieku tualetes krāns (Miera 16/9) | 1 | - |
|  | SIA „Valgums - S” ŪAS „Ķesterciems”, „Silava” un „Agrofirmas ciemats”  2000 m³ | 11140 | PII „Atvasīte” darbinieku tualetes krāns (Meža 6) | 1 | - |
|  | SIA „Valgums - S” ŪAS „Saulkalne”  200 m³ | 112 | PII „Daugaviņa darbinieku tualetes krāns (Saulkalne) | 1 | - |
|  | SIA „Saltavots” Siguldas pilsētas ŪAS  1500 m³ | 8000 | Siguldas novada PII „Pīlādzītis” virtuves krāns (Strēlnieku 22) | 1 | - |
|  | P/A “Saimnieks”  360 m³ | 998 | A/S “Infektoloģijas centrs” tuberkulozes un plaušu slimību klīnikas virtuvē | 1 | sulfāti 416 mg/l |
|  | P/A “Saimnieks”  200 m³ | 1250 | Stopiņu pamatskolas sanmezglā | 1 | dzelzs 3,22 mg/l  duļķainība 53 NTU |
|  | P/A “Saimnieks”  600 m³ | 2250 | PA “Saimnieks” atpūtas telpā, Institūta iela 30 | 1 | - |
|  | SIA “Vangažu avots”  620 m³ | 4000 | Vidusskolas vestibilā, Vangaži, Gaujas iela 2 | 1 | dzelzs 0,55 mg/l  duļķainība 5,1 NTU |