| Prasības | aktīvo II a, aktīvo II b un aktīvo III klases medicīnisko ierīču ekspluatācijas kontrolei |
| --- | --- |

| Kontrolējamais objekts |  |
| --- | --- |

| 201 |  | gada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pacientu, personāla un trešo personu drošumu „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pacientu, personāla un trešo personu drošumu „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Skaidrojumi: 1.MK 689/28.11.2017. – Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumi Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. 2. MK 60/20.01.2009. – Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumi Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. 3. MK611/25.07.2006. – Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumi Nr.611 „Dzemdību palīdzības nodrošināšana kārtība”. |
| --- | --- |

Normatīvo aktu prasību vērtējums objektam

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta | Neatbilstības novēršanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | numurs/ datums | pants, daļa, punkts |  |
| 1. | Iestādē ir izstrādāta un ieviesta medicīnisko ierīču ekspluatācijas sistēma |  | MK 689/ 28.11.2017. | 162.3. |  |
| Konstatēts: |
| 2. | Nodrošināta nepārprotama medicīnisko ierīču un to pastāvīgās atrašanās vietas identifikācija |  | MK 689/ 28.11.2017. | 164.1. |  |
| Konstatēts: |
| 3. | Ir norīkota atbildīgā persona par medicīnisko ierīču noteikto normatīvo aktu prasību ievērošanu |  | MK 689/ 28.11.2017. | 162.2. 164.4. |  |
| Konstatēts: |
| 4. | Medicīniskajām ierīcēm ir atbilstoši normatīvajiem aktiem aizpildīti ierīču žurnāli |  | MK 689/ 28.11.2017. | 159., 166.4., 167. |  |
| Konstatēts: |
| 5. | Ir ekspluatācijā esošo aktīvo II a, aktīvo II b un aktīvo III klases ierīču saraksts |  | MK 689/ 28.11.2017. | 162.4. |  |
| Konstatēts: |
| 6. | Ir pieejamas medicīnisko ierīču lietošanas instrukcijas to lietotājiem ierīču atrašanās vietās |  | MK 689/ 28.11.2017. | 164.6. |  |
| Konstatēts: |
| 7. | Medicīniskās ierīces ir uzstādītas atbilstoši ražotāja norādījumiem t.sk. atbilstošs pieslēgums inženierkomunikācijām |  | MK 689/ 28.11.2017. | 165.1., 165.2. |  |
| Konstatēts: 8. Ievērojot ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), tehnisko uzraudzību aktīvām II a, aktīvām II b un aktīvām III klases ierīcēm veic noteiktajā periodā atbilstoši ražotāja prasībām un/vai MK 689/ 28.11.2017. prasībām MK 689/ 28.11.2017. 168, 164.2. Konstatēts: |
| 9. | Medicīnisko ierīču tehnisko uzraudzību veic ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, ir izpildītas MK 689/ 28.11.2017. prasības attiecībā uz uzraudzību apliecinošo dokumentu saturu un ārstniecības iestādes rīcībā ir dokumentācija par ražotāja noteiktajām elektrodrošības vai funkcionālajām pārbaudēm un to intervāliem |  | MK 689/ 28.11.2017. | 170., 171. |  |
| Konstatēts: |
| 10. Medicīnisko ierīču tehnisko uzraudzību veic akreditēta tehniskās uzraudzības institūcija, ir izpildītas MK 689/ 28.11.2017. prasības attiecībā uz uzraudzību apliecinošo dokumentu saturu un ārstniecības iestādes rīcībā ir dokumentācija par ražotāja noteiktajām elektrodrošības vai funkcionālajām pārbaudēm un to intervāliem MK 689/ 28.11.2017. 169., 172. Konstatēts: |
| 11. | Daudzprofilu slimnīca, intensīvās terapijas nodaļas un operāciju nodaļas, jaundzimušo intensīvās terapijas palāta ir nodrošināta ar alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu |  | MK 60/ 20.01.2009. | 108., 131.1., 146.1. |  |
| Konstatēts: |
| 12. | Ultrasonogrāfijas aparāts atbilst ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas veikšanai fizioloģiski noritošai grūtniecībai I un II grūtniecības trimestrī |  | MK 611/ 25.07.2006. | 5.pielikums 1.4. |  |
| Konstatēts: |
| 13. | Ultrasonogrāfijas aparāts atbilst ultrasonogrāfiskās izmeklēšanas veikšanai riska grupas grūtniecēm (tai skaitā ar vidēju un augstu ģenētisko risku) |  | MK 611/ 25.07.2006. | 5.pielikums 2.4. |  |
| Konstatēts: |
| 14. | Nodrošināts obligātais aprīkojums plānotu ārpus stacionāra dzemdību vadīšanai (medicīniskās ierīces, materiāli un medikamentu minimums neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai) |  | MK 611/ 25.07.2006. | 2.pielikums |  |
| Konstatēts: |