| Prasības | Prasības dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanai |
| --- | --- |

| Kontrolējamais objekts |  |
| --- | --- |

| 20 |  | gada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu un nerada riskus patērētāju veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu un radīt riskus patērētāju veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Skaidrojumi: AJL - Aizsargjoslu likums EDL - Epidemioloģiskās drošības likums MK 671/14.11.2017. - Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumi Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” MK 43/20.01.2004. - Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” MK 326/30.06.2015. - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” MK 350/13.04.2010. - Ministru kabineta 13.04.2010. noteikumi Nr. 350 „Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu” MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” MK 447/ 24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība” |
| --- | --- |

| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | Konstatēts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens ieguves vieta: |  |
| 1.1. | virszemes |  |
| 1. 2. | pazemes (skaits): |  |
| 1.2.1. | veids (vārdiem) |  |
| 1.2.2. | dziļums (metros) |  |
| 1.3. | Ūdenstornis (slēgts/vaļējs) |  |
| 1.4. | Rezervuāri |  |
| 1.5. | Sūkņu stacija |  |
| 1.6. | Ūdens sagatavošanas ietaises |  |
| 1.7. | Spiedkatli |  |
| 1.8. | Infiltrācijas baseins |  |
| 1.9. | Ūdensvadu tīkls |  |
| 1.10. | Citi |  |
| 2. | Ūdens lietotāju skaits (cipariem) |  |
| 3. | Ieguves daudzums diennaktī: |  |
| 3.1. | atļautais (atbilstoši norādītajam Ūdens resursu lietošanas atļaujā), m3/dn (cipariem) |  |
| 3.2. | faktiskais, m3/dn (cipariem) |  |
| 4. | Dzeramajam ūdenim noteiktas pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības (īpašas normas) |  |
| 5. | Ūdens piegādātāja norādītie dzeramā ūdens neatbilstības iemesli saistīti ar: a) sateces baseinu (t.sk. hidroģeoloģiskie cēloņi); b) ūdens attīrīšanu / sagatavošanu; c) ārējiem (publiskajiem) ūdensapgādes tīkliem; d) ēku iekšējiem (individuālajiem) ūdensapgādes tīkliem |  |
| 6. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) |  |
| 7. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, kas saistīts ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu un kurā ir tieša saskare ar dzeramo ūdeni |  |
| 8. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem |  |
| 9. | (Izslēgts) |  |
| 10. | Cita informācija |  |

Normatīvo aktu prasību vērtējums objektam

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma |  | Neatbilstības novēršanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | numurs/ datums | pants, daļa, punkts |  |
|  | Ūdens ņemšanas vietu aizsardzības prasību ievērošana |  |  |  |  |
| 11. | Aizsargjoslas noteiktas/saskaņotas |  | MK 43/ 20.01.2004. | 3., 4., 5. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 12. | Stingrā režīma aizsargjosla: |  |  |  |  |
| - 12.1. | - izmēri, metros (noteikti/ - dabā) (norādīt cipariem) |  | MK 43/ 20.01.2004. | 4., 6.1., 7.1 |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 12.2. | - iežogojums |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 12.3. | - informatīva zīme ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta” |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 12.4. | ##### labiekārtojums |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 12.5. | - nodrošināta virszemes ūdens notece no aizsargjoslas |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 12.6. | - akvatorijas norobežojums ar bojām |  | MK 43/ 20.01.2004. | 11. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 13. | # Aizsargjoslās saimnieciskās darbības aprobežojumi ievēroti |  | AJL | 39. |  |
|  |  |  | MK 43/ 20.01.2004. | 9., 10. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | - Telpu un iekārtu uzturēšana |  |  |  |  |
| - 14. | #### Ūdens ieguves urbumu atveres aizsardzība no piesārņojuma iekļūšanas |  | MK 326/ 30.06.2015. | 65.,70., 71. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 15. | #### Avotu kaptāža aizsargāta pret netīro virszemes noteces ūdeņu ieplūšanu, caursalšanu un palu ūdeņiem |  | MK 326/ 30.06.2015. | 90. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 16. | #### Sūkņu telpu higiēniskais stāvoklis, to uzturēšana tehniskajā kārtībā, nodrošināšana pret applūšanu |  | MK 326/ 30.06.2015. | 127., 132. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 17. | #### Ūdenstorņa un rezervuāru higiēniskais un tehniskais stāvoklis |  | MK 326/ 30.06.2015. | 215., 216., 217. |  |
|  |  |  | MK 671/ 14.11.2017. | 5. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 18. | #### Ir tualetes telpas |  | MK 326/ 30.06.2015. | 139. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | #### Ūdensvada iekārtu mazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija |  |  |  |  |
| - 19. | #### Saskaņota izmeklējumu programma (pēc dezinfekcijas) |  | MK 671/ 14.11.2017. | 13. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 20. | #### Dezinfekcija veikta (pasākumi tiek dokumentēti): |  |  |  |  |
| - 20.1. | #### pirms ekspluatācijas uzsākšanas |  | MK 671/ 14.11.2017. | 6. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 20.2. | #### profilaktiskā (ne retāk kā divas reizes gadā) |  | MK 671/ 14.11.2017. | 6. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 20.3. | #### pēc avārijas remonta |  | MK 671/ 14.11.2017. | 6. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 21. | #### Veikta iedzīvotāju informēšana par mazgāšanu, tīrīšanu un dezinfekciju |  | MK 671/ 14.11.2017. | 9.2. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 22. | Dezinfekciju veic īpaši apmācīts darbinieks vai reģistrēts dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējs |  | MK 618/ 06.07.2010. | 17. |  |
|  |  |  | MK 350/ 13.04.2010. | 2., 6. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 23. | #### Laboratoriskā kontrole pēc dezinfekcijas veikta |  | MK 671/ 14.11.2017. | 13., 1.pielik. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | Dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasību ievērošana |  |  |  |  |
| 24. | #### Veikta dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes laboratoriskā pārbaude (akreditētā laboratorijā), #### kārtējais monitorings |  | MK 671/ 14.11.2017. | 51., 45.2. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 24.1. | - dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma saskaņota |  | MK 671/ 14.11.2017. | 16., 43. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 24.2. | - laboratoriskās kontroles biežums atbilst prasībām |  | MK 671/ 14.11.2017. | 16., 77., 2.pielik. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 24.3. | - noteikti atbilstošie rādītāji |  | MK 671/ 14.11.2017. | 14.1., 77., 2.pielik. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 24.4. | paraugu ņemšanas vietas atbilst saskaņotajai monitoringa programmai |  | MK 671/ 14.11.2017. | 16., 24., 26. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 25. | - Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 prasībām |  | MK 671/ 14.11.2017. | 1.pielik. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 25.1. | - veikta iedzīvotāju informēšana: par ūdens kvalitāti un nekaitīgumu; - par korektīviem pasākumiem un iespējamo korektīvo rīcību, kas jāveic pašiem iedzīvotājiem |  | MK 671/ 14.11.2017. | 9. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 25.2. | - veikti korektīvie pasākumi |  | MK 671/ 14.11.2017. | 12. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 25.3. | - korektīvo pasākumu rezultātā neatbilstības novērstas |  | MK 671/ 14.11.2017. | 12., 68., 79. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 26. | - Dzeramais ūdens atbilst īpašām normām |  | MK 671/ 14.11.2017. | 68., 72. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 26.1. | - iedzīvotājiem nodrošināta informācija par īpašām normām, dzeramā ūdens kvalitāti un nekaitīgumu |  | MK 671/ 14.11.2017. | 80. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 26.2. | - korektīvo rīcību plāna pasākumi veikti saskaņā ar darba grafiku |  | MK 671/ 14.11.2017. | 73.6.4. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
|  | - Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam |  |  |  |  |
| ### 27. | - Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā |  | MK447/ 24.07.2018. | 15.4., 15.5. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| ### 27.1. | - Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm |  | MK447/ 24.07.2018. | 15.1. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 28. | - Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde: |  |  |  |  |
| - 28.1. | - personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, kas saistīts ar dzeramā ūdens apgādes sistēmu un kurā ir tieša saskare ar dzeramo ūdeni |  | MK447/ 24.07.2018. | 11.1. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| - 28.2. | - obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ atsākot darbu pēc saslimšanas ar akūtu zarnu infekciju ar noteikto etioloģiju vai kā kontaktpersonai) |  | MK447/ 24.07.2018. | 9.2.; 12.; 2.pielik. 2. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 29. | (Izslēgts) |  |  |  |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 30. | Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos |  | EDL | 27. panta 1. daļa |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 31. | Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi |  | MK 618/ 06.07.2010. | 20. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) |  | MK 618/ 06.07.2010. | 20. |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Visi objektā vai teritorijā veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi, izņemot ūdensapgādes sistēmu dezinfekcija, tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē |  | MK 618/ 06.07.2010. | 21.1 |  |
| Konstatēts: |  |  |  |  |  |